## 17SP_AAUD
FICHA TÉCNICA INDICADOR
Responsable |  |  | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
1. Información General
Fecha Inicio Cálculo |  |  | 19 de octubre de 2021 |  | Fecha de última actualización
Nombre del indicador |  |  | Porcentaje de agua almacenada en los contenedores con respecto a la cantidad de fluido necesario para un día |  |  |  | Sigla | 14SP_AAUD
Objetivo |  |  | Describir el porcentaje de cumplimiento de la cantidad de agua almacenada con respecto a la cantidad de fluido necesario para un día.
Descripción del indicador |  |  | ▪ El numerador corresponde a la suma de la capacidad de los tanques de almacenamiento de agua en el establecimiento, en litros. ▪ El denominador corresponde al total de agua que debe ser almacenada para el consumo de la población del ERON en un día, en litros. Este volumen se calcula a partir de la población del ERON más el personal administrativo y flotante, multiplicada por el mínimo asegurable.
2. Datos específicos del indicador
Norma técnica |  |  | Cada establecimiento penitenciario debe disponer de un contenedor de agua que albergue la cantidad de fluido requerido para un día (Incluidos los usos de bebida, higiene personal, aseo de las instalaciones y cocción de alimentos). El mínimo asegurable corresponde de una dotación a 25 L/hab*día de acuerdo a lo exigido por la Corte Constitucional.
Justificación |  |  | El almacenamiento de agua busca mantener un depósito de este recurso permanente con disponibilidad para los usuarios en horas de máximo consumo y permitir el almacenamiento en horas de bajo consumo o de suspensión del abastecimiento. De acuerdo a lo establecido en la norma, se debe contar con almacenamiento de agua potable para suplir la necesidad de este recurso en caso de corte o racionamiento. Garantizar el volumen de agua requerido para el ERON permitirá garantizar acceso a este recurso para la población del establecimiento en las condiciones descritas. CICR. AGUA, SANEAMIENTO, HIGIENE Y HÁBITAT EN LAS CÁRCELES – Guía complementaría. Almacenamiento de agua. Capacidad de almacenamiento mínima total: consumo correspondiente a un día. El mínimo asegurable corresponde de una dotación a 25 L/hab*día de acuerdo a lo exigido por la corte constitucional. *Cada establecimiento penitenciario debe disponer de un contenedor de agua que albergue la cantidad de fluido requerido para un día (Incluidos los usos de bebida, higiene personal, aseo de las instalaciones y cocción de alimentos).
Forma de interpretación |  |  | El resultado corresponde al porcentaje de almacenamiento de agua en el ERON con relación al mínimo asegurable. Si se alcanza el 100%, se entenderá que el ERON cuenta con capacidad suficiente de almacenamiento de agua, si no alcanza este valor, deberá mejorar su capacidad de almacenamiento hasta alcanzar el 100%.
Método/ Metodología de medición |  |  | 1. El INPEC suministra el total de personas privadas de la libertad intramural del ERON, personal administrativo y personal flotante. 2. La USPEC determinará el volumen diario requerido para el consumo de la población del ERON. Este volumen se calcula multiplicando la población del ERON por 25 L/hab*día. 3. La USPEC determinará la capacidad de almacenamiento de los tanques de agua del ERON. 4. El INPEC calculará el volumen de agua almacenado a través de los siguientes criterios (lleno 100%, medio 50% y vacío 0%)
Fórmula de cálculo |  |  | Volumen de almacenamiento de agua (m3) / Volumen de agua que se requiere almacenar para el consumo de un día (m3) * 100
Unidad de medida |  |  | Porcentaje |  | Periodicidad Reporte del indicador |  | Trimestral
3. Listado de variables hacen parte de la fórmula del Indicador
No. | Nombre de la variable | Sigla | Entidad fuente | fuente de información | Forma de entrega | Desagregacion | Lugar de ubicación archivo | Fecha Inicial y Final de la Información
1 | Total de personas privadas de la libertad en el ERON más personal administrativo y personal flotante | PPLYPFLOT | INPEC | SISIPEC | Archivo digital | ERON | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
2 | Capacidad de almacenamiento de agua en el ERON | CapAlm | USPEC + INPEC | Levantamiento de información en el ERON | Archivo digital | ERON | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
3 | Volumen de agua que se requiere almacenar para un día de consumo | VAguaRequerido | USPEC | Cálculo a partir de la población reportada y estandar de dotación de la corte | Archivo digital | ERON | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
4. Observaciones
Disponibilidad (si-no) |  |  | Si
Desagregación (nacional, regional, pais) |  |  | Establecimiento, regional, nacional