## 05PDSF
FICHA TÉCNICA INDICADOR
Responsable |  |  | USPEC
1. Información General
Fecha Inicio Cálculo |  |  | Por definir |  | Fecha de última actualización
Nombre del indicador |  |  | Porcentaje de celdas para personas en condicion de discapacidad fisica que cuentan con bateria sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesible y adaptada para sus necesidades. |  |  |  | Sigla | 05PDSF
Objetivo |  |  | Establecer el porcentaje de celdas que cuentan con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesible y adaptada para las necesidades de las personas privadas de la libertad con discapacidad.
Descripción del indicador |  |  | Identificar que las celdas para personas con discapacidad física cuenten con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesible y adaptada para sus necesidades.
2. Datos específicos del indicador
Norma técnica |  |  | Las celdas para personas con discapacidad física deben contar con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesible y adaptada para sus necesidades.
Justificación |  |  | Norma Técnica Colombiana NTC 6047. Accesibilidad al Medio Fisico. Espacios de Servicio Ciudadano. Orientaciones Técnicas para la Planificación de Establecimientos Penitenciarios. Consideraciones Técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos . Reglas Nelson Mandela. UNOPS (2016). Las caracteristicas serán las siguientes: La puerta del baño tendra un ancho minímo de 80 cms y esta abrira hacia afuera, con una altura aproximada de 40 cms levantada del piso y por lo menos entre 1,00 a 1,20 mt (que tape el torso). El lavamanos no debe tener pedestal ni mobiliario inferior que impida la aproximación de la silla, a un altura (parte superior lavamanos)entre 75 a 85 cms desde el suelo. El sanitario debe estar a una altura entre 40 y de 50 cms, desde el nivel del suelo, con barra de apoyo resistente. - Deberan tener elementos de seguridad como : barras de apoyo o amarre (abatible o fija) a ambos lados del sanitario, ganchos para colgar muletas o bastones (como accesorios) - Superficie miníma de 2,2 m de ancho por 2,8 m de largo, área mínima de 5,6 m2. - Debe contar con suelo firme y antideslizable, tanto en áreas secas y humedas. El sanitario y lavamanos para personas con discapacidad física tambien estaran ubicadas en áreas de servicio comúnde baterias sanitarias.
Forma de interpretación |  |  | Numerador: Corresponde al número de celdas para personas en condición de discapacidad física que cuentan con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesibles y adaptadas a su necesidad. En el denominador se requiere el número de celdas para personas con discapacidad física por establecimiento. El resultado es el porcentaje de celdas por establecimiento que cuentan con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesibles.
Método/ Metodología de medición |  |  | 1. La USPEC verifica que las celdas para persona con discapacidad física cuenten con batería sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesibles y adaptadas a sus necesidades, con las medidas descritas en la justificación. 2.La USPEC identifica el número de celdas para personas con discapacidad física por establecimiento.
Fórmula de cálculo |  |  | Número de celdas para personas en condicion de discapacidad fisica que cuentan con bateria sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesibles / Número de celdas para personas con discapacidad físico *100
Unidad de medida |  |  | Porcentaje |  | Periodicidad Reporte del indicador |  | Semestral
3. Listado de variables hacen parte de la fórmula del Indicador
No. | Nombre de la variable | Sigla | Entidad fuente | fuente de información | Forma de entrega | Desagregación | Lugar de ubicación archivo | Fecha de periodo de mediciòn de la Información
1 | Número de celdas para personas en condicion de discapacidad fisica que cuentan con bateria sanitaria (sanitario, lavamanos y ducha) accesibles | NCPDFBSA | USPEC | Base de datos | Archivo digital | Celda | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
2 | Número de celdas para personas con discapacidad físico | NCPDF | USPEC - INPEC | Base de datos | Archivo digital | Celda | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
3
4
4. Observaciones
Disponibilidad (si-no) |  |  | NO
Desagregación (nacional, regional, ERON) |  |  | Nacional, ERON