## 13SP_CPAG
FICHA TÉCNICA INDICADOR
Responsable |  |  | USPEC - INPEC
1. Información General
Fecha Inicio Cálculo |  |  | 19 de octubre de 2021 |  | Fecha de última actualización
Nombre del indicador |  |  | ¿El ERON cuenta con un concepto positivo de la calidad del agua de acuerdo con los parámetros y características fijadas en el artículo 23 de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social? |  |  |  | Sigla | 10SP_CPAG
Objetivo |  |  | Determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de calidad de agua potable (cumplimiento de parámetros microbiológicos, físicos y químicos del agua) definidos en la Resolución 2115 de 2017.
Descripción del indicador |  |  | ▪ El numerador corresponde al número de parámetros de calidad de agua que se cumplen de acuerdo a los parámetros establecidos para el agua potable en la Resolución 2115 de 2007. ▪ El denominador corresponde al número de parámetros de calidad de agua que exige la Resolución 2115 de 2007 para el agua potable.
2. Datos específicos del indicador
Norma técnica |  |  | Resolucion 2115 de 2007. Calidad del agua potable. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Los parámetros y sus límites máximos permisibles son los siguientes: *Se debe garantizar la calidad del agua suministrada a los PPL de acuerdo con los parámetros y características fijadas en el artículo 23 de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social.
Justificación |  |  | El cumplimiento de los estándares de calidad de agua potable coadyuva al bienestar de la PPL, a evitar enfermedades relacionadas con el agua y garantiza un derecho fundamental.
Forma de interpretación |  |  | El resultado corresponde al porcentaje de cumplimiento frente a los parámetros de agua potable establecidos en la Resolución 2115 de 2007. Un valor del 100% para el indicador mostrará el que se está entregando agua con la calidad requerida. Un valor menor al 100% indicará que se requieren mejoras en la calidad. Se entiende como calidad el cumplimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos definidos en la resolución 2115 de 2007.
Método/ Metodología de medición |  |  | 1. La Secretaría de Salud Distrital o Municipal entregará los resultados de los análisis de laboratorio que comparan la calidad del agua del ERON frente a la Resolución 2115 de 2007. 2. La USPEC realizará el cálculo del indicador a partir de la información suministrada. El indicador se medirá mensualmente y se reportará semestralmente.
Fórmula de cálculo |  |  | ¿El ERON cuenta con un concepto positivo de la calidad del agua de acuerdo con los parámetros y características fijadas en el artículo 23 de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social?
Unidad de medida |  |  | Binario (Si/No) |  | Periodicidad Reporte del indicador |  | Semestral
3. Listado de variables hacen parte de la fórmula del Indicador
No. | Nombre de la variable | Sigla | Entidad fuente | fuente de información | Forma de entrega | Desagregacion | Lugar de ubicación archivo | Fecha Inicial y Final de la Información
1 | Parámetros que cumplen con la calidad de agua potable | PCAL | Secretaría Distrital o Municipal de Salud | Informe de calidad de agua | Archivo digital | ERON | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
5. | Parámetros de calidad de agua establecidos en la Resolución 2115 de 2007 | CAL2115/2007 | USPEC | Cuadros 1 a 5 de la Resolución 2115 de 2007 | Archivo digital | ERON | Indeterminado | Cada semestre con referencia a la fecha inicial de medición
3
4
4. Observaciones
Disponibilidad (si-no) |  |  | No
Desagregación (nacional, regional, pais) |  |  | Nacional, ERON.